Module T1

Solution to problem 1

Two ways to work it.

1. 	Find Ppqand Ppq' then Ploss=Ppq−Ppq' where Ppq'=−Pqp

2. 	Find Ipq and then Ploss=3Ipq2R

We will do #2.

Ipq=Vp∠θp−Vq∠θqR+jX=103×63.51∠6.0°−65.06∠0°30+j150=45∠27.26°Ploss=345230=0.183MW=0.61×3MW

#1: 	Ppq=2.666

Ppq'=2.605

Plossφ=0.061

Solution to problem 2

Ppq=Vp⋅Vq⋅B⋅θp−θq=63.51×103⋅65.06×103⋅0.0067⋅0.104722.885MW

Qpq=Vp⋅B⋅Vp−Vq=63.51×103⋅0.0067⋅63.51−65.06×103−0.6566MVAR

Qsp=−Vp2⋅Bc2=−63.51×1032⋅0.0001=−0.4034MVAR

So, Q=Qpq+Qsp=−0.6566−0.4034=−1.06MVAR

⇒P=3×2.885=8.655MW,Q=3×1.06=−3.18MVAR

Solution to problem 3

G−jB=1R+jX=1.98−j19.80

- Ppq=Vp2G−VpVqGcosφp−φq+VpVqBsinφp−φq

=1.152(1.98)−(1.15)(0.95)(1.98)cos(10∘)+(1.15(0.95)(19.80)sin(10∘)

= 4.2445

So real power into line = 100(4.245) = 424.5 MW

P'pq=-Ppq=−[Vq2G−VqVpGcos(φq−φp)+VqVpBsin(φq−φp)]

=−[.952(1.98)−(0.95)(1.15)(1.98)cos(−10∘)+(1.15)(0.95)(19.8)sin(−10∘)]

= 4.0996

So real power out of the line = 100(4.0996) =409.96 MW

- Ploss = Ppq-P'pq=424.5-409.96= 14.49 MW

- F = (0.03 / kwhr)(14.49MW)(1000kW/MW) = $434.70 / hr

- γ=PoutPin=409.96424.5= 96.6 %

Solution to problem 6

(1)Ppq=365.06×10363.51×103150sin6.0°−0°=8.638×106W

Qpq=365.06×1032150−365.06×10363.51×103150cos6.0°−0°=2.35×106Var

OR

Ppq=365.06×10363.51×103150θ1−θ2 Where θ1θ2 are in radians and Qpq will be the same . This assumption will be made iff G=0 and R=0.

(2) I=Vp−VqZ=65.06∠6.0°−63.51∠0°10330+j150=45.1366∠1.36°

Ploss=3I2R=345.14230=183386W

(3) Ppq'=Ppq−Ploss

Solution to problem 7

- Transmission Line	: 	Xp.u.1=1+j2,  Sbase=20MVA, Vbase=15.0kV

Xp.u.2=Xp.u.1Sbase2Sbase1Vbase1Vbase22=1020⋅1513.821+j2=0.591+j1.18

Load	: 	ZΩ=300+j50Ω⇒Zp.u.=ZΩZbase;Zbase=Vbase2Sbase=13.8×103210×106

⇒Zbase=19.044Ω⇒Zp.u.=300+j5019.044=15.753+j2.625

Load voltage	:	VL=13.013.8=0.942

(b)	Sload=Vload2Zload=0.942215.753−j2.625=0.0548+j0.0091⇒Qc=0.0091

(c) 	I=VloadZload=0.942∠0°15.753+j2.625=0.0582−j0.0097=0.059∠−9.46°

Vt=Vload+I⋅Zline=0.942+0.0582−j0.0097⋅0.591+j1.180.9897+j0.0629=0.9898∠3.64°

Ef=Vt+I⋅jXs=0.9878+j0.0629+0.0582−j0.0097⋅j0.20.9897+j0.0745=0.9925∠4.30°

(d) 	G−jB=1Z=10.591+j1.18=0.3393−j0.6775

Ppq=Vp2G−VpVqG⋅cosΔθ+VpVqB⋅sinΔθ0.98982⋅0.3393−0.9898⋅0.942⋅0.3393⋅cos3.64°+0.9898⋅0.942⋅0.6775sin3.64°0.3324−0.3157+0.04010.0568

Qpq=Vp2B−VpVqB⋅cosΔθ−VpVqG⋅sinΔθ0.98982⋅0.6775−0.9898⋅0.942⋅0.6775⋅cos3.64°−0.9898⋅0.942⋅0.3393sin3.64°0.66375−0.63042+0.02010.0132

(e) 	Lower, because power flowing into line also include line losses

check : I2R=0.059215.753=0.0548

(f) 	Pout=VtEfXssinδ=0.9898⋅0.99250.2sin4.3−3.64=0.0566

Qout=VtEfXscosδ−Vt2Xs=0.9898⋅0.99250.2cos4.3−3.64−0.989820.2=0.0130

(g) 	They should be the same since the power coming out of generator is same as power going into transmission line.

(h) 	This model does not include charging capacitance.

Solution to problem 8

Converting angles to radians, we have:

(a)

P13 = |V1| |V3| B(1-3) = (1.0) (0.98) (10) (0-(-0.3489)) = 3.419 pu

Q13 = |V1| B(|V1|-|V3|) = (1.0) (10) (1.0-0.98) = 0.2 pu

(b)

P12 = |V1| |V2| B(1-2) = (1.0) (0.96) (5) (0-(-0.1744)) = 0.84 pu

Q12 = |V1| B(|V1|-|V2|) = (1.0) (5) (1.0-0.96) = 0.2pu

(c) P1 = P13 + P12 = 3.419 + 0.84 = 4.27

Solution to problem 9

(a)  False

(b)  False

(c)  False

(d)  False

(e)  False

(f)  True